## KOKU TESTİ ŞARTNAMESİ

1. Koku testi kalem şeklinde imal edilmiş olmalıdır
2. Koku testi Tıbbi kullanım için uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Koku testi kullanımı kolay, standart koku eşiklerini içermelidir.
4. Koku testi, 3 farklı parçadan oluşmalıdır.
5. Bu parçalar, treshhold, diskriminasyon ve idendifikasyon testlerinden oluşmalıdır.
6. Treshold testi n-butanol ihtiva etmelidir.
7. Treshold testi 48 kalemden oluşmalıdır. Hastanın koku eşiğini değerlendirmek için kullanılacaktır.
8. Diskriminasyon testi 48 kalemden oluşmalıdır. Üçlü koku setinden farklı olan kokunun teşhisi için kullanılacaktır.
9. İdendifiaksyon testi16 kalemden oluşmalıdır. Hastanın günlük kokuları teşhis etmesi için kullanılacaktır.
10. Toplam test süresi bir hasta için 50dk geçmemelidir.
11. Koku testi için gerekli değerlendirme formları beraber verilmelidir.
12. Koku testi değerlendirmesi için açıklayıcı kullanım kılavuzu verilmelidir.
13. Treshold testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 6 (altı) ay olmalıdır.
14. Diskriminasyon testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay olmalıdır.
15. Idendifikasyon testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay olmalıdır.
16. Kullanım ömür biten testler için refill (tekrar dolum) setleri bulunmalıdır.
17. Koku testinin saklama koşulları kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.
18. Koku testi için üretilmiş özel standı bulunmalıdır.